## Sheet2
阳江市人民医院2021年医疗设备进口产品论证清单
序号 | 采购产品名称 | 数量（台/套） | 预算采购金额 （万元） | 原因阐述
1 | 基因测序仪系统 | 1 | 456 | 目前市面上基因测序仪，按照检测功能，主要分三大类，分别为一代测序仪，二代测序仪，三代测序仪。其中三代测序仪目前没有一个获得国家药监局获得的产品注册证。截止到目前为止，一代测序仪，只有一个进口产品获得国家药监局的注册证可以临床使用，其他进口和国产均未获得注册证，只能科研使用，不能临床使用。二代测序仪国产和进口都有设备。一代测序仪和二代测序仪虽然都叫基因测序仪，但是其功能无重叠交叉部分，是完全两个不同的仪器，区别如下：一、一代测序大约读长(碱基数)1000，优点：准确度一次性达标率高，能很好处理重复序列和多聚序列，缺点：通量低，一次检测一个样本；样品制备成本高。通常作为二代测序结果的验证使用。二、高通量测序（二代测序） ，是对传统一代测序技术革命性的改变, 一次对几十万到几百万条核酸分子进行序列测定, 也称为下一代测序技术，足见其划时代的改变。可以同时完成数十个到上百个临床样本的检测，检测项目广泛。综上所述，关于基因测序仪，一代和二代两种设备都需要配套，才能在临床正常开展工作。一代测序仪只有一个公司的产品具有进口注册证，具有必要性及不可代替性。故申请进口产品。
2 | 内窥镜摄像系统 | 1 | 150 | 本次拟采购的内窥镜摄像系统属医用成像器械，通常由光电成像传感器和光学适配器为主要组成，将光学内窥镜接收到的光学信号转化为电子信号进行处理，并传输至监视器成像的装置。用于在内窥镜诊断或治疗手术中与光学内窥镜连接，将内窥镜观察人体体腔的视场区域的图像采集、处理并传输至监视器。内窥镜摄像系统（含输尿管镜、经皮肾镜）进口设备产品成熟，图像的清晰度、色彩的还原度、画面的稳定性、传输的实时性更好，同时电气安全级别更高。从而提高手术质量，降低手术风险。国产品牌在图像质量上和进口产品有一定差距。
3 | 染色体分析工作站 | 1 | 300 | 本次拟采购的染色体分析工作站属医用软件，由系统软件安装光盘、系统随机文件以及软件密码狗组成，用于对染色体或细胞样品进行自动扫描，识别目标染色体或细胞，并采集高分辨率图像或分析结果。采购项目设备不属于国家禁止进口清单目录内。染色体分析系统是由全自动光学显微镜、高通量进样装置及数据分析软件共同组成，对于染色体扫描分析，需要高分辨率的光学系统，精准、稳定的自动进样装置，以及能快速得到准确分析结果的软件系统。目前国产显微镜分辨率低，成像质量比较差，经常出现成像模糊，聚焦不清的情况，满足不了诊断或研究时对染色体条带要清晰，图像分辨率高的要求；国内的染色体分析软件自动排队成功率不高，需要实验人员反复校正，才可以出报告，严重影响工作效率。进口产品较国内同类产品定位精准、照相清晰、分析智能化。故申请采购进口产品。
4 | 生化免疫流水线 | 1 | 500 | 实验室自动化流水线主要是由生化分析仪、免疫分析仪，及样本自动处理系统三部分组成。但由于生化检测方法的特点，更多国产品牌专注于试剂的研发，而对设备的改良和升级的重视程度有限，因此在设备的技术上和进口设备还是有一些差距，尚不能完全代替进口。主要存在以下几点问题：1、国产设备携带污染控制能力低，无法保障检测结果的稳定；2、光栅技术落后：进口采用蚀刻凹面光栅，国产为全息光栅，检测结果准确性无法保障；3、国产设备搅拌方式落后，仍使用机械式搅拌，故障率高且搅拌效果不均匀，容易对结果可靠性造成影响；4、国产设备软件功能少，缺少线性扩展、自动复查、重新演算等功能；5、国产设备试剂仓位置较少，更换试剂的频率需要频繁，增加了科室的人力成本，影响检测效率。综上所述，目前国内的生化仪、国内的流水线样本全自动管理系统无法满足我院检验科的实际工作需求。国产的生化分析仪及流水线的样本全自动管理系统的现有核心关键技术仍未真正成熟。故申请采购进口产品。
5 | 线偏振光疼痛治疗仪 | 1 | 40 | 本次拟采购的线偏振光疼痛治疗仪属物理治疗器械，通常由主机、热源辐射器、防护罩、控制装置等组成。治疗时各部分不接触人体，以辐射的方式将热量传递至人体。用于组织损伤、颈、肩、腰、腿等消炎和疼痛缓解。促进人体局部血液循环，缓解神经肌肉疼痛等，本设备不属于国家禁止进口产品目录清单内，该设备进口品牌相比国内品牌在技术性能、精确性及安全可靠性等方面有较大优势。鉴于以上原因，故申请购买进口品牌设备。
6 | 液相色谱串联质谱仪 | 1 | 319.5 | 液相色谱串联质谱仪在小分子物质检测方面有着极高的检测灵敏度和准确性，相对于传统方法学有着不可替代的作用。操作简单，检测速度快，检测项目多样化，将大大提高科室在小分子代谢物质方面的检测能力。同时将给科室和医院带来明显的经济效益，而进口设备对比国产设备有以下优势：1.液相色谱串联质谱联用技术，是一种专属性强，快速，灵敏高的现代化高级分析技术。进口品牌的液相色谱串联质谱占了绝大部分，进口品牌灵敏度以及稳定性佳，可以满足临床以及科研需求。国产贴牌产品产品性能较差，灵敏度和稳定性不好，对检测结果没有保障，会对后续的临床和科研带来一定的不良影响。2.液相色谱-串联质谱也将用于对新生儿遗传代谢病的筛查检测，检测结果将直接影响到新生儿的疾病治疗以及临床判断，结果的准确性、假阴性率、假阳性率都会对临床以及新生儿带来很大影响，所以需要更准确以及稳定的进口设备。3.保障检测结果准确性，与其他实验室可互认，保证检测结果可靠性的前提下，也大大降低了医疗纠纷的发生率。国产品牌产品无论是性能还是检测准确性都比进口产品要差。故申请购买进口产品。
7 | 超声电子支气管镜系统 | 1 | 400 | 用于气管、肺外周肿瘤及纵隔肿瘤的微创病理诊断和早期诊断。应用气道内超声检查，通过调节可判断黏膜下有无肿瘤细胞或淋巴结浸润，是当今最有效的检测中央与外周肿瘤病变的方法。现需购置的超声支气管镜系统具备如下功能要求：1、配备全数字化处理和全数字化输出的高清电子内镜图像处理器；2、高清电子内镜图像处理器，配有USB闪存；3、可兼容高清电子支气管镜和超声电子支气管；4、具有电子染色功能；5、超声主机具有多个可用频率和显示模式；6、超声支气管镜为凸阵穿刺镜。该产品国内不具备科室所要求的功能参数，具有不可替代性，只能购买进口设备，该产品不属于国家法律法规政策明确规定禁止进口的产品。
8 | 电子支气管镜 | 1 | 70 | 超细型电子支气管镜的临床价值和意义有如下内容：支气管镜是一种经口或鼻置入患者下呼吸道，用于做肺叶、段及亚段支气管病变的观察、活检采样、细菌学和细胞学检查，配合高清影像系统可进行摄影、示教和动态记录的医疗器械。通过连接的活检取样附件，可以协助发现早期病变，可以开展息肉摘除等体内外科手术。它适用于支气管、肺部疾病研究以及术后检查等操作。 而超细电子支气管镜插入部外径仅2.8mm，可用于外周支气管镜和儿科支气管镜检查。外周支气管镜检查有助于诊断肺外周小结节。全球的肺外周小结节患病率不断增多，肺外周结节的诊断需求一直在增长。各大三甲医院专门开设肺结节专科门诊和病区，需求十分巨大。所以，超细型电子支气管镜既能应对常规支气管镜检查，又能进行儿科支气管镜检查和外周支气管镜检查，具有十分明显的经济效益和社会效益。电子支气管镜作为先进的微创诊疗系统，不仅能提高检查安全性和微创治疗效果，给患者带来福音，也将进一步提高医院，科室的竞争力。目前国产支气管镜无论是制造工艺、技术性能还是售后服务，与进口产品还有较大差距，不能完全满足临床诊疗需求。主要体现在三方面：1、性能落后。图像光亮度分布不均匀，整体亮度低，周边图像偏暗。支气管镜物镜端移动时，图像有模糊拖尾现象，容易导致操作医师视觉疲惫。2、支气管镜先端部非陶瓷材料设计，不能较好兼容高频电刀进行电凝电烧治疗，容易损坏支气管镜先端部。从而导致镜身进水，产生昂贵维修费用。3、市场认可度低，装机量极少。综上所述，国产品牌的电子支气管镜无法满足我院支气管镜室临床工作需求。进口电子支气管镜图像清晰，色彩还原性好，性能稳定，售后服务好。而且进口电子支气管镜与科室现有高清影像系统配套使用，只需要购置单条电子支气管镜就可以投入临床使用，减少购置成本。鉴于以上原因，我单位申请允许电子支气管镜进口产品参与投标。
9 | 多导睡眠记录仪 | 1 | 65 | 进口多导睡眠记录仪的性能优势：一、能监测以下内容：1、进行睡眠分期的重要数据---EEG，EOG，EMG。2、了解睡眠中呼吸情况的重要数据--口、鼻气流，胸腹运动，鼾声情况，睡眠体位变化。3、了解睡眠过程中血氧饱和度变化---SpO2。4、睡眠过程中其他重要脏器监测---ECG，心率，肢体运动等。二、具备以下几个方面的特质：（1）可靠性：高效稳定的数据采集功能，确保在数据采集过程中没有无故的数据遗失，并强调数据采集过程中的完整性及连贯性。（2）准确性：分析软件能够准确地自动分析记录数据，减少临床手工修改的必要性，实现高效准确的工作流程。（3）易用性：记录分析软件的全中文界面，可以大大增加产品的易用性。报告模板可以预先自定义，只需点击一次鼠标，医生需要的报告结果可以自动打印出来。（4）符合国际标准：记录软件和固件能够及时更新以满足国际上的新标准。三、完善的售前和售后服务。全面的培训：包括睡眠医学、睡眠相关疾病、睡眠诊断操作流程、AASM指南/压力滴定指南、硬件和软件的操作、临床科研方向指导、睡眠技师考核评估等方面的专业培训。综上所述：为了更好的提高睡眠呼吸的水平，加强科室人员的科研进展，保证仪器的工作稳定，采购进口的睡眠监测是不可或缺的。鉴于以上原因，我单位申请允许多导睡眠记录仪进口产品参与投标。
10 | 多功能冷冻治疗仪 | 1 | 80 | 冷冻治疗是利用细胞毒性效应，冷冻组织从而导致组织死亡这一原理进行工作的。冷冻疗法在支气管软镜下进行相关活检和治疗操作。1、冷冻治疗的适应症及病例的选择适应证：气管、支气管腔内恶性肿瘤的姑息治疗；气管、支气管良性病变及早期恶性肿瘤的根治性治疗；支架植入后，支架两端及腔内再狭窄的治疗；气管、支气管异物，粘液栓子或血凝块的摘除；组织活检。2、冷冻设备治疗的优势：冷冻疗法的适应证与气管内应用激光和电灼烧的适应证相同。冷冻的目的在于本质上的去除气管内肿瘤；冷冻疗法的优点在于它不仅能保证操作者的安全同样可保证病人的安全；组织活检，具有足够大的样本组织结构完整，没有组织碎片，没有大出血，容易取出较大肺组织进行组织学检查；不刺激组织增生，可弥补热疗后易增生的不足；对支架没有影响，安全性高，不易产生管壁穿孔；多种硬性，软性冷冻探头可供使用。多功能冷冻治疗仪的引进将对医院临床开展新的手术、临床科研等方面都有很大推动。将为医院创造巨大的经济效益和社会效益。国内有个别生产厂家制造冷冻治疗设备，但是用于眼科等治疗，进口多功能冷冻治疗仪专用于呼吸道治疗，产品功能多样性、可靠性、安全性高，冷冻探针具有1.1mm、1.9mm、2.4mm等多种直径及长度，适用于多种直径气管镜下操作，冷冻探针重复使用设计，临床技术支持和科研投入大，目前各医院均采购使用进口多功能冷冻治疗仪成熟的产品。因此采购进口多功能冷冻治疗仪具有必要性和不可替代性。鉴于以上原因，我单位申请允许多功能冷冻治疗仪进口产品参与投标。
11 | 呼吸机 | 2 | 80 | 呼吸机主要用于急、危重症病人的机械辅助通气使用，是临床常用的急救和生命支持设备，机械辅助通气是ICU、急诊、呼吸感染类等科室非常重要的救治手段。对进入ICU、手术室急诊、呼吸感染病房的危重症病人在需要应用机械通气时，呼吸机是非常必要的，它是抢救工作中不可代替的设备，能有效改善各类呼吸循环疾病的症状；对伴有呼吸衰竭病人等的抢救能起到积极作用，提高抢救成功率。而国产设备又不具体行业内的前沿技术，为改善科室对配置先进呼吸机设备的临床需求，提高科室对呼衰患者的救治效果、确保病患使用的安全性，和提升临床教学及住院医师培训水平，提升科室经济效益和科室地位，购买先进的进口品牌呼吸机显得尤为必要。进口呼吸机的性能优势：1、拥有其它机型所拥有的全部通气模式，更有自动化、智能化的ASV通气模式。2、动态肺模型：实时显示病人肺的顺应性状态、病人每次呼吸的潮气量、顺应性、阻力和自主呼吸能力，直观判断病人状况；3、脱机指示窗：用户可自行设置与病人氧合状态、CO2排除状态及病人自主呼吸相关的参数，判断是否落入脱机范围内及持续多长时间； 屏幕可由用户自由排版显示相关内容；4、实时的监测参数达到28种之多，包含了呼吸的压力参数、容量参数、时间参数、流量参数以及大量的肺功能参数。5、拥有强大的转运功能。6、近心端流量传感器，可以最大限度的提高呼吸机的精确度及灵敏度，减少误触发及病人呼吸做功，并且死腔量小，可用于低体重的新生儿，受潮湿、分泌物影响也较小，还具备管道顺应性自动补偿。7、完善的辅助功能，包括屏幕截取功能、数据导入导出、一体化气动雾化等。鉴于以上原因，故申请购买进口产品。
12 | 呼吸内镜治疗工作站 | 1 | 80 | 呼吸内镜治疗工作站由内镜电外科系统及内镜切割系统、射频消融等部分构成，能够治疗的适应症有呼吸道息肉摘除和呼吸道各种出血（良恶性溃疡出血、血管畸形、息肉摘除后的出血）及各种组织失活（早晚期肿瘤恶性狭窄、支架内狭窄等），肺外周及气道内肿瘤消融等。呼吸内镜治疗工作站对于呼吸道微创手术的安全开展非常重要，它以最小的手术创伤、优良的疗效、迅速康复为患者解除病痛，呼吸道微创治疗将是呼吸内镜手术发展的必然趋势。呼吸内镜治疗工作站的引进将更大程度的加快科室高新技术的开展和完善，是必不可少的。呼吸内镜治疗工作站涵盖了目前呼吸内镜治疗手术所需的功能，虽然也有许多电外科产品生产厂家，但比进口呼吸内镜治疗工作站技术相对落后，产品功能多样性、电压高可靠性、安全性都要逊色不少，临床技术支持和科研投入更远远不足，目前还都没有推出成熟的产品；同时设备开机率和售后服务等都远不及进口产品，因此采购进口呼吸内镜治疗工作站具有必要性和不可替代性。鉴于以上原因，我单位申请允许呼吸内镜治疗工作站进口产品参与投标。
13 | 全自动荧光免疫分析仪 | 1 | 140 | 过敏性疾病已经成为影响人类生活的重大疾病之一，回避过敏原、脱敏疗法和对症处理依然是最为有效的治疗方法。过敏原全自动荧光免疫分析仪，就是用来精确测量特应性免疫球蛋白（sIgE）浓度，为医生提供准确的过敏原诊断依据。进口全自动荧光免疫分析仪的性能优势：1.提高过敏性疾病的确诊率：是真正全定量的过敏原检测。全定量检测的特异性及敏感性要远优于半定量的产品。同时是过敏原种类获取更多，涵盖36种以上的过敏原，更好的帮助医生查找引起过敏性疾病的过敏原，提高确诊率，降低漏诊率。2.公认的过敏原体外检测金标准。3.仪器全自动可减少手工操作，降低人为误差。大大降低操作强度，从而得到可靠的IgE检测结果，帮助医生有效诊断过敏性疾病。国产产品特点：1、国产产品多数都是生产试剂，只能进行手动或者半自动操作，速度慢，影响结果精确度。2、国产产品由于生产技术工艺等原因，会引起结果不稳定，同一样本前后结果误差大，影响医生对患者的诊断。综上所述，目前关于过敏原的检测设备，进口全自动荧光免疫分析仪较其他国产品牌有明显的优势，提高过敏原检测准确性，提升患者对医院的满意度以及医院在患者心中的专业形象，具有必要性及不可代替性。鉴于以上原因，故申请采购进口产品。