附表一：ICU洁净系统及配套设备维护保养项目
	序号
	名称
	内容
	数量/床
	单价（元）
	合价（元）

	1
	ICU
	1、净化空气循环处理空调机组、新风预处理机组、排风机、给排水维护保养服务
	49
	
	

	
	
	2、医用气体维护保养服务
	49 
	
	

	
	
	3、照明配电（总配电箱、灯盘、插座、开关、观片灯）、监控、背景音乐、可视门禁对讲、呼叫对讲、控制面板维护保养服务
	49 
	
	

	
	
	4、装修装饰医用自动门等维护保养服务
	49
	
	

	2
	A、以上维护保养服务费小计
	

	3
	B、管理费（A*6％）
	

	4
	C、税金（A+B）*6％
	

	5
	D、总计金额A+B+C
	




备注：包含单价200元以下的主要零配件材料






	包括200元以下主要消耗材料

	1
	交流接触器E18 25
	只
	10
	/
	/
	免费

	2
	日光灯36W
	条
	30
	/
	/
	免费

	3
	空调保温板
	m2
	10m2
	/
	/
	免费

	4
	二、三插插座
	个
	20
	/
	/
	免费

	5
	中熔断器（控制柜）
	个
	20
	/
	/
	免费

	6
	电压表220V
	个
	5
	/
	/
	免费

	7
	空调扎带
	只
	20
	/
	/
	免费

	8
	控制柜指示灯
	只
	20
	/
	/
	免费

	9
	电动门按键开关
	只
	20
	/
	/
	免费

	10
	风柜皮带
	条
	10
	/
	/
	免费

	11
	电动门轮子
	个
	20
	/
	/
	免费

	12
	空调传感器（风冷空调外机）
	支
	7
	/
	/
	免费

	13
	中间继电器
	只
	10
	/
	/
	免费

	14
	32A空开
	只
	3
	/
	/
	免费

	15
	25A空开
	只
	4
	/
	/
	免费

	16
	10A空开
	只
	6
	/
	/
	免费

	17
	交流热保护
	只
	3
	/
	/
	免费

	18
	电线6mm2
	m
	20
	/
	/
	免费

	19
	电线4mm2
	m
	20
	/
	/
	免费

	20
	电线2.5mm2
	m
	20
	/
	/
	免费

	21
	电线1mm2
	m
	18
	/
	/
	免费

	22
	4芯电缆0.75 mm2
	m
	10
	/
	/
	免费

	…
	
	
	
	
	
	







ICU净化空调设备过滤器清单（一年更换数量）
	序号
	产品名称
	规格/型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	1
	G2铝网
	380*390*12 
	台
	48
	
	

	2
	G4初效过滤器
	594*490*46 
	台
	40
	
	

	3
	G4初效过滤器
	594*594*46 
	台
	20
	
	

	4
	G4初效过滤器
	287*594*46
	台
	8
	
	

	5
	G4初效过滤器
	594*289*46  
	台
	12
	
	

	6
	F7中效过滤器
	592*490*534 
	台
	20
	
	

	7
	F7中效过滤器
	592*592*534  
	台
	20
	
	

	8
	F7中效过滤器
	287*592*534
	台
	20
	
	

	9
	H10亚高效过滤器
	 592*592*292 
	台
	1
	
	

	10
	H10亚高效过滤器
	287*592*292 
	台
	1
	
	

	11
	H13无隔板高效效过滤器
	760*610*70
	台
	14
	
	

	12
	H13无隔板高效效过滤器
	l190*610*70
	台
	4
	
	

	13
	第三方检测费用
	
	年
	1
	
	

	总    计
	

	备注：包含安装。



过滤器更换说明：初效过滤器三个月更换一次，中效过滤器六个月更换一次; 亚高效过滤器一年更换一次，高效过滤器二年更换一次
附表二:NICU洁净系统及配套设备维护保养项目
	序号
	名称
	内容
	数量/床
	单价（元）
	合价（元）

	1
	NICU
	1、净化空气循环处理空调机组、新风预处理机组、排风机、给排水维护保养服务
	68
	
	

	
	
	2、医用气体维护保养服务
	68
	
	

	
	
	3、照明配电（总配电箱、灯盘、插座、开关、观片灯）、监控、背景音乐、可视门禁对讲、呼叫对讲、控制面板维护保养服务
	68 
	
	

	
	
	4、装修装饰医用自动门等维护保养服务
	68
	
	

	2
	A、以上维护保养服务费小计
	

	3
	B、管理费（A*6％）
	

	4
	C、税金（A+B）*6％
	

	5
	D、总计金额A+B+C
	




备注：包含单价200元以下的主要零配件材料








	包括200元以下主要消耗材料

	1
	交流接触器E18 25
	只
	10
	/
	/
	免费

	2
	日光灯36W
	条
	30
	/
	/
	免费

	3
	空调保温板
	m2
	10m2
	/
	/
	免费

	4
	二、三插插座
	个
	20
	/
	/
	免费

	5
	中熔断器（控制柜）
	个
	20
	/
	/
	免费

	6
	电压表220V
	个
	5
	/
	/
	免费

	7
	空调扎带
	只
	20
	/
	/
	免费

	8
	控制柜指示灯
	只
	20
	/
	/
	免费

	9
	电动门按键开关
	只
	20
	/
	/
	免费

	10
	风柜皮带
	条
	10
	/
	/
	免费

	11
	电动门轮子
	个
	20
	/
	/
	免费

	12
	空调传感器（风冷空调外机）
	支
	7
	/
	/
	免费

	13
	中间继电器
	只
	10
	/
	/
	免费

	14
	32A空开
	只
	3
	/
	/
	免费

	15
	25A空开
	只
	4
	/
	/
	免费

	16
	10A空开
	只
	6
	/
	/
	免费

	17
	交流热保护
	只
	3
	/
	/
	免费

	18
	电线6mm2
	m
	20
	/
	/
	免费

	19
	电线4mm2
	m
	20
	/
	/
	免费

	20
	电线2.5mm2
	m
	20
	/
	/
	免费

	21
	电线1mm2
	m
	18
	/
	/
	免费

	22
	4芯电缆0.75 mm2
	m
	10
	/
	/
	免费

	…
	
	
	
	
	
	







NICU净化空调设备过滤器清单（一年更换数量）

	序号
	产品名称
	规格/型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	1
	G4初效过滤器
	595*495*45
	台
	16
	
	

	2
	G4初效过滤器
	595*295*45

	台
	8
	
	

	3
	F7中效过滤器
	595*495*534 
	台
	8
	
	

	4
	F7中效过滤器
	595*295*534
	台
	4
	
	

	5
	H10亚高效过滤器
	592*490*292
	台
	4
	
	

	6
	H10亚高效过滤器
	592*287*292 
	台
	2
	
	

	7
	第三方检测费用
	
	年
	1
	
	

	总     计
	

	备注：包含安装。



过滤器更换说明：初效过滤器三个月更换一次，中效过滤器六个月更换一次; 亚高效过滤器一年更换一次，高效过滤器二年更换一次。








附表三:产科洁净系统及配套设备维护保养项目
	序号
	名称
	内容
	数量/间
	单价（元）
	合价（元）

	1
	产科手术室和产房
	1、净化空气循环处理空调机组、新风预处理机组、排风机、给排水维护保养服务
	14
	
	

	
	
	2、医用气体维护保养服务
	14 
	
	

	
	
	3、照明配电（总配电箱、灯盘、插座、开关、观片灯）、监控、背景音乐、可视门禁对讲、呼叫对讲、控制面板维护保养服务
	14
	
	

	
	
	4、装修装饰医用自动门等维护保养服务
	14
	
	

	2
	A、以上维护保养服务费小计
	

	3
	B、管理费（A*6％）
	

	4
	C、税金（A+B）*6％
	

	5
	D、总计金额A+B+C
	




备注：包含单价200元以下的主要零配件材料

产科净化空调设备过滤器清单（一年更换数量）
	序号
	产品名称
	规格/型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	1
	G4初效过滤器
	595*595*45 
	台
	8
	
	

	2
	G4初效过滤器
	595*495*45 
	台
	8
	
	

	3
	G4初效过滤器
	295*295*45
	台
	4
	
	

	4
	F7中效过滤器
	595*595*534
	台
	4
	
	

	5
	F7中效过滤器
	595*495*534
	台
	6
	
	

	6
	H10亚高效过滤器
	592*592*292
	台
	2
	
	

	7
	H10亚高效过滤器
	592*490*292 
	台
	2
	
	

	8
	H13有隔板高效效过滤器
	305*610*292
	台
	4
	
	

	9
	第三方检测费用
	
	年
	1
	
	

	总     计
	

	备注：包含安装。
过滤器更换说明：
初效过滤器三个月更换一次，中效过滤器六个月更换一次; 
亚高效过滤器一年更换一次，高效过滤器二年更换一次。




附表四:静脉用药调配中心洁净系统及配套设备维护保项目
	序号
	名称
	内容
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	静脉用药调配中心
	1、净化空气循环处理空调机组、新风处理机组以及控制柜
	3台
	
	

	
	
	2、舒适性空调机组
	2台
	
	

	
	
	3、排风机
	2台
	
	

	
	
	4、强电系统
	1项
	
	

	
	
	5、弱电系统
	1项
	
	

	
	
	6、给排水系统
	1项
	
	

	2
	A、以上维护保养服务费小计
	

	3
	B、管理费（A*6％）
	

	4
	C、税金（A+B）*6％
	

	5
	D、总计金额A+B+C
	




备注：包含单价200元以下的主要零配件材料






	包括200元以下主要消耗材料

	1
	交流接触器E18 25
	只
	10
	/
	/
	免费

	2
	日光灯36W
	条
	30
	/
	/
	免费

	3
	空调保温板
	m2
	10m2
	/
	/
	免费

	4
	二、三插插座
	个
	20
	/
	/
	免费

	5
	中熔断器（控制柜）
	个
	20
	/
	/
	免费

	6
	电压表220V
	个
	5
	/
	/
	免费

	7
	空调扎带
	只
	20
	/
	/
	免费

	8
	控制柜指示灯
	只
	20
	/
	/
	免费

	9
	电动门按键开关
	只
	20
	/
	/
	免费

	10
	风柜皮带
	条
	10
	/
	/
	免费

	11
	电动门轮子
	个
	20
	/
	/
	免费

	12
	空调传感器（风冷空调外机）
	支
	7
	/
	/
	免费

	13
	中间继电器
	只
	10
	/
	/
	免费

	14
	32A空开
	只
	3
	/
	/
	免费

	15
	25A空开
	只
	4
	/
	/
	免费

	16
	10A空开
	只
	6
	/
	/
	免费

	17
	交流热保护
	只
	3
	/
	/
	免费

	18
	电线6mm2
	m
	20
	/
	/
	免费

	19
	电线4mm2
	m
	20
	/
	/
	免费

	20
	电线2.5mm2
	m
	20
	/
	/
	免费

	21
	电线1mm2
	m
	18
	/
	/
	免费

	22
	4芯电缆0.75 mm2
	m
	10
	/
	/
	免费

	…
	
	
	
	
	
	






静脉用药调配中心净化空调设备过滤器清单（一年更换数量）
	序号
	产品名称
	规格/型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	1
	G4初效过滤器
	595*495*45 
	台
	12
	
	

	2
	G4初效过滤器
	495*495*45 
	台
	4
	
	

	3
	G4初效过滤器
	595*295*45
	台
	8
	
	

	4
	F7中效过滤器
	595*495*534
	台
	10
	
	

	5
	F7中效过滤器
	595*295*534 
	台
	8
	
	

	6
	H13有隔板高效过滤器
	475*475*150
	台
	8
	
	

	7
	H13无隔板高效过滤器
	475*475*90
	台
	14
	
	

	8
	第三方检测费用
	
	年
	1
	
	

	总    计
	

	备注：包含安装。
过滤器更换说明：
初效过滤器三个月更换一次，中效过滤器六个月更换一次; 
亚高效过滤器一年更换一次，高效过滤器二年更换一次。




附表五:手术室洁净系统及配套设备维护保养项目
	序号
	名称
	内容
	数量/间
	单价（元）
	合价（元）

	1
	手术室
	1、净化空气循环处理空调机组、新风预处理机组、排风机、给排水维护保养服务
	21
	
	

	
	
	2、医用气体维护保养服务
	21 
	
	

	
	
	3、照明配电（总配电箱、灯盘、插座、开关、观片灯）、监控、背景音乐、可视门禁对讲、呼叫对讲、控制面板维护保养服务
	21 
	
	

	
	
	4、装修装饰医用自动门等维护保养服务
	21
	
	

	2
	A、以上维护保养服务费小计
	

	3
	B、管理费（A*6％）
	

	4
	C、税金（A+B）*6％
	

	5
	D、总计金额A+B+C
	



备注：包含单价200元以下的主要零配件材料







	包括200元以下主要消耗材料

	1
	交流接触器E18 25
	只
	10
	/
	/
	免费

	2
	日光灯36W
	条
	30
	/
	/
	免费

	3
	空调保温板
	m2
	10m2
	/
	/
	免费

	4
	二、三插插座
	个
	20
	/
	/
	免费

	5
	中熔断器（控制柜）
	个
	20
	/
	/
	免费

	6
	电压表220V
	个
	5
	/
	/
	免费

	7
	空调扎带
	只
	20
	/
	/
	免费

	8
	控制柜指示灯
	只
	20
	/
	/
	免费

	9
	电动门按键开关
	只
	20
	/
	/
	免费

	10
	风柜皮带
	条
	10
	/
	/
	免费

	11
	电动门轮子
	个
	20
	/
	/
	免费

	12
	空调传感器（风冷空调外机）
	支
	7
	/
	/
	免费

	13
	中间继电器
	只
	10
	/
	/
	免费

	14
	32A空开
	只
	3
	/
	/
	免费

	15
	25A空开
	只
	4
	/
	/
	免费

	16
	10A空开
	只
	6
	/
	/
	免费

	17
	交流热保护
	只
	3
	/
	/
	免费

	18
	电线6mm2
	m
	20
	/
	/
	免费

	19
	电线4mm2
	m
	20
	/
	/
	免费

	20
	电线2.5mm2
	m
	20
	/
	/
	免费

	21
	电线1mm2
	m
	18
	/
	/
	免费

	22
	4芯电缆0.75 mm2
	m
	10
	/
	/
	免费

	…
	
	
	
	
	
	








手术室净化空调设备过滤器清单（一年更换数量）
	序号
	名称
	规格/型号
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	G4初效过滤器
	595*595*45
	台
	92
	
	

	2
	G4初效过滤器
	595*495*45
	台
	108
	
	

	3
	G4初效过滤器
	595*295*45
	台
	80
	
	

	4
	F7中效过滤器
	595*595*534
	台
	46
	
	

	5
	F7中效过滤器
	595*495*534
	台
	54
	
	

	6
	F7中效过滤器
	595*295*534
	台
	40
	
	

	7
	H10亚高效过滤器
	592*592*292
	台
	6
	
	

	8
	H10亚高效过滤器
	592*490*292
	台
	2
	
	

	9
	H10亚高效过滤器
	592*287*292
	台
	4
	
	

	10
	H13无隔板高效效过滤器
	610*610*70
	台
	65
	
	

	11
	H13无隔板高效效过滤器
	485*485*70
	台
	1
	
	

	12
	H14无隔板高效效过滤器
	1030*590*70
	台
	16
	
	

	13
	H14有隔板高效效过滤器
	305*610*292
	台
	36
	
	

	14
	H13无隔板高效效过滤器
	305*610*292
	台
	44
	
	

	15
	第三方检测费
	
	年
	1
	
	

	总 计
	

	备注：包含安装。



过滤器更换说明：初效过滤器三个月更换一次，中效过滤器六个月更换一次; 亚高效过滤器一年更换一次，高效过滤器二年更换一次。





附表六：消毒供应中心洁净系统及配套设备维护保养项目
	序号
	名称
	内容
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	消毒供应中心
	1、新风机组及控制柜
	2台
	
	

	
	
	2、空气消毒洁净器
	35台
	
	

	
	
	3、空调器 
	27台
	
	

	
	
	4、排风机
	4台
	
	

	
	
	5、强电系统
	1项
	
	

	
	
	6、弱电系统
	1项
	
	

	
	
	7、给排水系统
	1项
	
	

	2
	A、以上维护保养服务费小计
	

	3
	B、管理费（A*6％）
	

	4
	C、税金（A+B）*6％
	

	5
	D、总计金额A+B+C
	



备注：包含单价200元以下的主要零配件材料





	包括200元以下主要消耗材料

	1
	交流接触器E18 25
	只
	10
	/
	/
	免费

	2
	日光灯36W
	条
	30
	/
	/
	免费

	3
	空调保温板
	m2
	10m2
	/
	/
	免费

	4
	二、三插插座
	个
	20
	/
	/
	免费

	5
	中熔断器（控制柜）
	个
	20
	/
	/
	免费

	6
	电压表220V
	个
	5
	/
	/
	免费

	7
	空调扎带
	只
	20
	/
	/
	免费

	8
	控制柜指示灯
	只
	20
	/
	/
	免费

	9
	电动门按键开关
	只
	20
	/
	/
	免费

	10
	风柜皮带
	条
	10
	/
	/
	免费

	11
	电动门轮子
	个
	20
	/
	/
	免费

	12
	空调传感器（风冷空调外机）
	支
	7
	/
	/
	免费

	13
	中间继电器
	只
	10
	/
	/
	免费

	14
	32A空开
	只
	3
	/
	/
	免费

	15
	25A空开
	只
	4
	/
	/
	免费

	16
	10A空开
	只
	6
	/
	/
	免费

	17
	交流热保护
	只
	3
	/
	/
	免费

	18
	电线6mm2
	m
	20
	/
	/
	免费

	19
	电线4mm2
	m
	20
	/
	/
	免费

	20
	电线2.5mm2
	m
	20
	/
	/
	免费

	21
	电线1mm2
	m
	18
	/
	/
	免费

	22
	4芯电缆0.75 mm2
	m
	10
	/
	/
	免费

	…
	
	
	
	
	
	




消毒供应室净化空调设备过滤器清单（一年更换数量）
	序号
	产品名称
	规格/型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	1
	G2尼龙网
	430*520*12
	台
	8
	
	

	2
	G4初效过滤器
	594*594*46
	台
	4
	
	

	3
	G4初效过滤器
	594*289*46
	台
	8
	
	

	4
	G4初效过滤器
	289*289*46 
	台
	4
	
	

	5
	F7中效过滤器
	592*592*534 
	台
	2
	
	

	6
	F7中效过滤器
	592*287*534 
	台
	4
	
	

	7
	F7中效过滤器
	287*287*534
	台
	2
	
	

	8
	H10亚高效过滤器
	592*592*292
	台
	1
	
	

	9
	H10亚高效过滤器
	592*287*292
	台
	2
	
	

	10
	H10亚高效过滤器
	287*287*292
	台
	1
	
	

	11
	H13无隔板高效过滤器
	350*350*70
	台
	9
	
	

	12
	H13无隔板高效过滤器
	484*484*70
	台
	5
	
	

	13
	H13无隔板高效过滤器
	475*475*70
	台
	8
	
	

	14
	第三方检测费用
	
	年
	1
	
	

	总    计
	

	备注：包含安装。



过滤器更换说明：初效过滤器三个月更换一次，中效过滤器六个月更换一次; 亚高效过滤器一年更换一次，高效过滤器二年更换一次。
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